录巴寺大坝施工组织设计3

# 第七章  施工技术措施

## 7.1 降低工程成本措施

- 1、正确理解图纸，做好工料分析，落实各项计划，从材料采购，加工的全过程做好材料节约工作。

- 2、科学指导施工，做到不返工，少返工，施工流程安排要合理，防止停工、误工，现场调度要灵活。

- 3、建立和健全成本分析制度，及时进行工程成本分析，并切实加强对材料，人工、机械的管理。

- 4、合理安排施工，提高劳动效率和机械、材料利用率，增加周转次数，不浪费材料，不失窃材料，及时回收可利用材料，合理堆放材料，减少搬运距离。

- 5、根据工程进度安排，各种材料尽量做到一次到位，减少驳运及二次搬运次数。

- 6、学习新工艺、新技术，制定先进合理的施工方案，减少资金占用，降低成本，严格抓好施工质量，防止返工。

- 7、严格控制非生产人员，建立奖罚措施，并实行工程经济责任承包制和节约计件奖制度。

- 8、加强工地设备的调度，尤其是主要设备要充分发挥作用，同时加强设备的保养和维护，确保设备的正常使用和安全。

## 7.2 技术档案管理措施

### 7.2.1 施工技术档案

- 这类档案主要包括施工组织设计，设计复杂、隐蔽工程验收，工地签证单，原材料试验报告，施工总结，重大质量安全事故情况的分析与处理，科研成果报告等。

- 7.2.2 竣工技术档案

- 这类档案主要包括竣工图、设计变更，结构工程验收记录、工地质量事故处理记录，沉降观测记录等，其中竣工图在施工过程中，随着每一项分部工程的完工分阶段绘制完成。

- 以上技术档案严格按照工程归档有关要求进行管理，由公司质安部门负责监督协助，项目部委派本职资料员负责办理。

## 7.3 材料设备控制措施

### 7.3.1 材料控制措施

- 1、原材料到场后，由项目部材料供应部门通知项目部专职质量员会同试验人员共同验收，材料供应部门必须及时提供原材料质保单。

- 2、各种原材料在使用前，必须按有关规范的要求取样，送试验室进行检验，合格后送监工程师批准方可使用。

- 3、现场材料均应按规格、品种分类堆放整齐，并建立挂牌制度。

- 4、所有材料的运输、保管、贮存以及试验工作必须按有关规范要求并结合各种材料的特点进行严格的质量控制。

- 7.3.2 设备控制措施

- 1、教育职工树立爱护设备的意识。

- 2、设备到场后，设备维修人员与设备操作人员同时到场，对主要施工设备要有专职维修人员经常检查与保养。

- 3、大型施工机械设备停止使用时应停放在安全可靠的地点，单项项目完工后，应直接远离施工现场。

- 4、现场各种施工机械必须要有安全防护装置，并严格按有关操作规程操作，定机定人，专人负责。

## 7.4 测量复核控制措施

- 1、开工前，会同业主与监理单位完成交桩手续，包括平面，水准点的实地位置及相关书面资料，并对测量点进行复核，发现问题及时上报。

- 2、项目部测量员根据监理工程师批准的复核控制点进行现场放样，经项目部质量员复核签字后，上报监理工程师。

- 3、分项工程结束后，项目部质量员对竣工部位进行复核结果书面形式上报监理工程师，批复后进行下一道工序。

- 4、现场施工人员对水准点，控制点及临时护桩等定期复核，并将复核结果以书面形式上报项目部质量员。

- 5、单位工程结束后，项目部主管人员协同监理工程师共同进行验收。

## 7.5 冬雨季施工措施

- 7.5.1 雨季施工措施

- 1、做好现场排水工作，将地面雨水及时排出场外。

- 2、雨季前组织有关人员对现场临时设施，机电设备、临时线路等进行检查，针对检查出的具体问题，应采取技术措施，及时整改。

- 3、雨季必须连续施工的工程，应有可靠的防雨措施，备足防雨物资，及时了解气象情况，选择合适的时间施工。

- 4、各种机电设备应做好防雨措施，严防漏电，并做好防雷电设施。

- 5、经常测定砂石骨料的含水量，及时调整砼配合比，确保砼拌和物质量。

- 6、雨季施工应尽量避免雨天浇筑砼，为抢进度而必须进行砼浇筑时，小雨可适当减小水灰比，在仓面上搭设临时雨棚，雨后若表层砂浆或砼尚未初凝，可加铺水泥砂浆后继续施工，否则，应按工作缝要求进行处理，大雨时停止浇筑。

- 7、雨季填筑施工时，应对料场排水采取有效措施，尽量减少雨后停待时间，雨后施工时，应采取翻晒，复压土料等措施确保，填筑料的含水量最佳，填筑时，在压实层表面做成斜坡以利排水。必要时，应对表面再次清理，并待验收合格后及时复工。

- 8、下雨时停止清基工作，待天气较好时进行清基施工，清理好的基础必须立即进行回填。

- 7.5.2 低温施工措施

- 1、做好防滑、防冻、防煤气中毒工作。脚手架，人行跳板等采取防滑措施，霜雪天气要及时清扫，遇大风雪天前后都要及时检查脚手架，防止附落事故发生。

- 2、施工现场电气线路等必须由专职电工负责，严禁使用裸线，要防止电线冻结在冰雪天中，遇大风冰雪前后都要及时对供电线路进行检查。

- 3、避开0℃以下天气浇筑砼，低温季节对砼骨料事前采用加盖塑料布保温，砼拌和时，严禁带有冰粒的骨料及水进入拌和机，浇筑结束后及时用塑料薄膜、土工布、草袋等覆盖保温，并延长拆模时间，同时，砼的浇筑尽量安排在白天气温较高的时段进行，并在砼中按有关规定要求掺加一不定期数量的早强剂，防冻剂，适当处长砼拌和时间。

- 4、冬季填筑施工时，禁止用含冻块的土料，土方填筑也不宜在负温下施工，如因进度要求必须施工时，应具备一定的保温措施，且应采取快速连续作业。

- 7.5.3 高温季节施工措施

- 1、对高温季节参加现场施工的人员按规定及时发放避署降温物品及有关费用。

- 2、高温季节砼施工时，应采取以下措施。

- ① 通过试验，在砼中掺加缓凝剂，延长砼凝结时间；

- ② 尽量缩短砼运输时间，加快砼入仓覆盖速度；

- ③ 砼表面及时采用喷水养护，保持砼表面处于湿润状态；

- ④ 砼的浇筑尽量安排在早晚或夜间气温较低时进行。

# 第八章  质量保证体系和质量保证措施

## 8.1 质量保证体系

### 8.1.1 方针和目标

1、本公司的质量方针

本公司的质量方针是：科学管理，确保质量，信守合同，顾客至上。

2、本公司质量目标

本公司的质量目标是：工程合同履约率100%，单位工程优良率70%，顾客满意度85%。

3、本工程的质量目标

本工程的质量目标是：以顾客为中心，确保工程一次性验收合格。

4、质量目标的分解与管理

在本工程施工中，将上述质量目标进行分解，制定各分部分项工程的量化的质量目标，机关相关科室建立可度量、可考核的质量目标。通过对质量目标的管理，提高质量管理水平，提高本工程的施工质量。

### 8.1.2 公司质量保证机构

1、质量保证办公室

公司设有专门的质量保证办公室，负责全公司的质量保证体系工作。办公室有高级 工程师1人，工程师3人，助理工程师2人。全公司共有经过培训并聘用的内部质量审核员30人。

2、质量体系检查与内部质量审核

公司质量保证办公室派员参与本工程质量保证体系的建立，并视质量体系运行情况，对本工程质量保证体系进行检查，同时按公司内部质量审核计划，对本工程进行内部质量审核。

### 8.1.3 质量保证体系的建立

1、公司已于2000年通过ISO9001：2000质量体系认证，并通过了中国船级社质量体系审核中心的年度监督审核。

2、质量代表

由公司管理者代表任命本项目总工程师为公司驻工地质量代表，负责质量保证体系的建立和管理。

3、质量管理工程师

在本工地设立一名专职质量管理工程师，由质量代表直接领导，负责日常的质量保证体系的管理工作。

4、质量体系的建立

工程开工后，由公司质量保证办公室进驻工地，协助建立本工程的质量保证体系。

5、建立本工程质量保证体系的依据：

（1）ISO9002：2000标准；

（2）《浙江省第一水电建设集团有限公司程序文件》；

（3）《浙江省第一水电建设集团有限公司作业指导书》；

（4）《浙江省第一水电建设集团有限公司质量记录表》；

（5）《浙江省第一水电建设集团有限公司质量手册》；

（6）本投标书中所列的规程、规范；

（7）与此投标书相关的国家法规；

（8）建设单位的相关批示和要求。

### 8.1.4 质量保证体系的实施

1、教育和培训

进场一个月内，对全体管理干部和职工进行ISO9002标准的学习和培训，针对本工程的特点建立和实施质量保证体系。

2、检查和管理

由质量工程师进行日常的质量保证体系的检查、运行和管理工作。

3、质量自我检查

每一个月一次，由质量代表组织，质量管理工程师（专职）和本项目内审员参加的内部质量自我检查。检查的形式采用内审形式。

4、内部质量审核

公司质量保证办公室将安排对本工程的内部质量审核，以提高本工程的质量体系运行能力和运行水平。

5、质量体系监督审核

根据中国船级社质量体系审核中心的安排，对本工程进行监督审核，以验证本工程执行质量体系的适宜性和有效性。

6、改进和提高

通过自我检查、内部质量审核和监督审核，不断发现问题。针对发生的问题，进行原因分析，举一反三，制定纠正和预防措施，并限期验证，进行改进，促进质量保证体系的逐步完善、持续改进和不断提高。

## 8.2 质量保证措施

### 8.2.1 质量管理保证措施

1、质量管理领导小组

建立项目经理部质量管理领导小组，由项目经理任组长，总工程师和项目副经理任副组长，成员有质检、技术、物资、经营、调度、质量管理工程师等职能部门负责人和相关专业人员组成。其职责是：

（1）策划本工程的质量管理，针对本工程各施工阶段的重要性，讨论、决策本工程的重大质量关键问题；

（2）制定本工程的质量管理办法，以及检查、奖罚措施；

（3）研究、解决本工程中可能遇到的新技术、新工艺的使用；

（4）研究、决策工程施工中可能出现的问题。

2、项目部主要领导人员的质量职责

（1）项目经理

a）本工程质量第一负责人，全面负责本工程的质量管理工作，对本工程的施工质量负终身责任；

b）建立质量管理机构，组织制订各类人员的《质量责任制》，制定奖罚措施，完善质量管理机制；

c）组织施工中所需资源的 配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态；

d）定期召开质量领导小组和质量工作会议，针对施工中存在或出现的问题，及时采取纠正和预防措施，确保工程质量受控；

e）贯彻执行公司的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现。

（2）项目副经理

a）协助经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制；

b）对进场建筑材料质量和施工过程质量控制，负主要领导责任；

c）参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内施工的本工程的质量目标负全责。

（3）总工程师

a）全面负责本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；

b）组织落实本工程经批准的质量计划，主管本工程的技术、质量、计量部门的质量管理工作；

c）组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行实施。对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，定期召开技术研讨会，攻克技术难关；

d）负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作，以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。

3、相关管理部门的主要质量职责

（1）职责规定

各相关科室负责人即为本科室质量管理第一负责人。根据项目经理部制订的《质量责任制》，将与本部门相关的质量职责进行分解，使本科室人员，对本科室涉及到的质量管理工作负全责，同时建立人员替代制度。

（2）物资材料供应部门

这是确保质量的第一关，对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要负直接责任。按规范要求和相关规定对进场原材料进行检验和试验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。

（3）质量检查（试验）部门

这是把握施工质量的关键部门。按照公司的相关程序严格执行，按规定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。参与进场材料的检验和试验。对经手出具的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。赋予本部门一票否决权。

（4）技术部门

对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。建立测量控制系统，对经手出具的测量报告结果和数据负直接责任。按设计要求进行仪器埋设，并对埋设和观测的结果负责。

（5）调度部门

本部门是质量控制的重要部门。对施工过程中的施工质量负直接责任。在施工的过程控制中，严格按照相关的《作业指导书》进行控制。进行现场技术交底。并对施工过程中的质量进行检查，若发现偏离状态，立即按《作业指导书》的要求进行纠正。

（6）施工作业班组

各施工作业班组组长为质量第一负责人，对其相应的工作内容的施工过程，负全部质量责任。各施工班组设立一名兼职质量检查员，负责班组的施工质量检查。施工班组按照相应规范和作业指导书的要求，对施工过程进行控制。并对其施工的质量负直接责任。

（7）操作者

施工操作者应掌握和清楚地知道自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，同时接受质量奖罚。

### 8.2.2 质量技术保证措施

1、质量检验计划

根据本工程分部分项工程的划分，制订详细的《质量检验计划》，并按此计划对工程施工工序进行检查和检验。

2、作业指导书

根据本工程的施工图、相关标准和规程、规范的施工技术要求和特点，结合公司以往类似项目的施工经验，由技术部门组织制订本工程所需要的若干份作业指导书，主要内容包括：工程概况、施工进度、施工方案、施工资源供应、质量标准、验收依据、安全措施等。

3、关键施工过程

本工程的关键过程有：施工围堰、厂房下部结构砼、箱涵砼、砼温控和防裂、填筑材料质量及填筑质量。对以上关键工程的控制重点是：除建立详细的作业指导书外，设立监控措施：对整个工程施工进行计划、实施、验证和改进（PDCA模式），对工程质量特性进行监控。

4、特殊施工过程

本工程的特殊过程有：伸缩缝、止水施工、冬夏季砼施工。

对以上特殊过程的控制重点是：制订的作业指导书必须经项目总工程师批准；对操作及管理人员资格、设备和施工工艺（包括参数）进行必要的规定和检查；必要时有监控人员及监控措施；施工过程中或施工后进行必要的跟踪监控和检查。

5、人员培训

对参与关键工程和特殊过程施工的人员，针对本工程的特点，进行上岗前的再培训，使参与施工的人员能够清楚地了解和掌握本工程的施工特点和施工方法，掌握提高质量水平的控制要点。

## 8.3 落实“三检制”

项目经理全面负责工程施工的质量管理，并对工程质量负责。公司质检部门负责对工程质量的监督，项目经理部设专职质量员，负责各施工项目的质量监督和检查，各施工队设专职质检员，负责本施工区的质量检查和监督，各班组设兼职质检员，负责本班组的质量监督和检查，做到各班组（工作面）质量员负责对各施工工序的自检，项目部质量员负责各施工工序的复检，公司驻工地质检员负责各施工工序的终检，最后由监理工程师验收签证，从而使工程质量检查达到真正意义上的“三检制”。

## 8.4 本工程施工质量控制要点

8.4.1 土石方工程

1、开工前事先做好施工平面控制网，进行轴线、水平基桩复测并闭合，记录清楚，报监理工程师审批。

2、施工前要认真细致地复核设计资料，对图纸上的每根线条，每个数据和所有文字说明，都要与现场核对，弄清其含意，并制订出相应的施工技术方案，开工前将实施性施工组织设计，报监理工程师审批。

3、边坡及基坑开挖根据地质条件的不同，将采用合理的爆破参数和施工方法，减少建基面的破坏。

4、施工中注意防水与排水，针对施工中地下水的大小采取设置临时排水沟、钻孔集中汇集、排水降压等措施。

5、现场配置地质工程师，如发现实际地质与设计不符，及时汇报，及时调整施工方案。

### 8.4.2 砂卵石填筑

填筑料利用开挖料时，控制淤泥、杂草、树根、农作物残根及有机物等总含量必须符合设计及规范要求，同时必须经监理工程师同意。

### 8.8.4 砼工程

1、从思想上牢固树立精品工程意识，追求水利工程“内实外美”的精品目标。在全体施工人员中树立外观质量与内在质量同样重要的观念，使搞好观感质量成为每个施工人员的自觉行为，技术人员在编制方案、制定措施时即认真考虑、精心策划，操作人员在施工时精心施工，从而达到砼工程质量内实外美。

2、砼水平表面质量控制措施

本投标人为保证本工程外表美观，对水平表面质量容易产生的质量问题及原因进行了综合分析，主要为单块板表面平整度较差、不光滑、表面出现干缩裂缝，块与块之间接缝不平直，接缝处相邻板块不平整，有偏差，根据以往施工经验，提出针对性工艺措施如下：

① 为防止表面干缩裂缝，并使表面光滑，主要措施为在砼浇筑压辊找平后，采用真空机吸水将表面水分排除，然后用圆盘式磨光机抹光，最后再用叶片压光机压光。

② 控制接缝平直度及平整度的措施：先浇块施工后，进行填缝安装时，必须板厚一致，安装牢固，填缝板顶稍低于先浇砼板顶3～5mm；在后浇板砼施工时，找平周边，并以先浇板为准。

③ 按规定进行养护，做好砼表面成品保护工作。

3、砼垂直表面质量控制措施

垂直表面容易存在的问题主要一是接缝不平整，分段施工时施工缝不平整，严重时产生错台；二是砼表面起砂，在模板接缝及对拉螺栓处形成麻面，在柱拐角或接缝处漏浆形成麻面，根据以往施工经验，拟采取以下施工措施：

① 细化模板制作工艺及立模方法；

② 从原材料上把关，每组砼拌制时，原则上选择同一批黄砂、同一厂家同一品种水泥，以确保砼表面色泽一致，减少色差；脱膜剂选用新鲜机油；钢筋绑扎时钢筋弯钩必须向内，防止外露锈蚀污染砼表面；钢筋保护层垫块，随砼浇筑上升而跟着拆除，以防砼局部表面收缩不均匀。

③ 严格控制水化比，砼配合比必须经监理工程师审批后方可拌和和供应；每次砼浇筑前，项目部均派试验员到砼拌和站按规定检查。

④ 采取挂串筒的砼入仓措施，限制砼下料入仓高度不超过2m，以免砼飞溅至模板表面时间过长硬化引起麻面。同时每班派人对模板表面进行检查，及时清理飞溅砂浆。

⑤ 合理布点，确保下料均匀，及时振捣，不得漏振、过振。

⑥ 砼采用二次振捣，增加密实性，排除砼表面气泡。

⑦ 拆除模板时，砼必须达到规定强度，拆模时必须小心仔细，不得损伤表面及棱角。

⑧ 对于预留洞孔的表面修补，应派专人进行。修补后做到与砼表面颜色基本一致，表面光滑，不收缩开裂，达到美观的效果。

4、防止砼表面错台措施：模板及支架的设计应经仔细验算，确保模板的刚度、平整度，施工支架满足承重要求，模板内均涂刷脱模剂；箱涵、柱一次立模到顶，一次浇筑砼，以避免砼错台产生。

5、指定专职施工人员专门从事砼浇筑层次和顺序的安排，严格控制铺筑层的厚度和仓内平仓及振捣的质量。

6、在保证质量前提下，努力提高浇筑速度，动员职工和民工，一切为前方着想，要求交接班的时间尽量缩短，必要时，砼掺加缓凝剂。

7、加强现场砼养护，保证砼表面湿润。

8、现场派专人值班。浇筑期间，木工、钢筋工、架子工均应现场值班，随时控制各工序施工质量。

9、根据砼的工程内容，落实质量责任制到班组长、施工员、试验室人员、专职质量检查人员，具体分工落实，发生质量事故，落实到人。

10、砼坍落度的检查不仅在机上，而且在仓面上也要进行检查。

11、钢筋加工制作不得超过SDJ207—82中的允许误差要求，现场绑扎中必须按设计图纸和尺寸要求施工。钢筋焊接的搭接长度，单面焊接为10d，双面焊为5d。

12、止水片和止水带安装必须满足设计的尺寸要求，安装必须牢固，以防浇筑过程中跑位。

13、建立严格的质量管理奖惩制度，做到奖罚分明。

- 质  量  管  理  分  工  表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织施工技术人员 认真学习图纸，了解施工技术要求、施工规范要求。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术办 |  |  |  |  |  |  | 编制实施性施工方案指导施工 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 做好班组技术交底 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产办 |  |  |  |  |  |  | 组织和指导现场施工 |
|  |  |  | 项目副经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立工序质量控制 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格执行三检制 |
|  |  |  |  |  |  |  | 质安办 |  |  |  |  |  |  | 组织班组QC小组，进行工程质量把关和质量攻关活动 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立测量控制网，严格进行测量检测 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场试验室对生产成品、半成品、原材料进行质量检测试验 |  |

全 面 质 量 管 理 体 系 图

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全面质量管理领导小组 组长：项目经理 副组长：技术负责人、质检员、公司质安科驻工地人员及组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程科技术保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质检科质量保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各施工队工序管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熟悉图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计图及规范交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工序研究及材料检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量放样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三检工作指导 |  |  |  |  |  |  |  | 工序质量检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月季度质量检查评比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原材料取样及检查监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程QC小组活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组自检互检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组经济责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全面质量监督 |  |  |  |  |  |  |
| 技术关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量事故预防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量保证体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

质量保证体系、三检制操作图

|  |  |  | 班组、工作面质量负责人 |  |  |  |  |  |  | 工作面自检 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 不 合 格 |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目部质检员 |  |  | 项目质检员复检 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 项目经理技术负责 |  |  |  |  |  |  | 驻工地代表 |  |  | 公司生产技术部 专检员终检 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生产技术部 |  |  |  | 业主、监理验收 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公司技术负责人 |  |  |  |  |  | 资 料 员 |  |  |  |  |  |

工 程 施 工 质 量 预 控

|  | 准 备 工 作 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习图纸和技术资料 |  |  |  |  |  |  | 编 制 施 工 方 案 |
| 学习操作规程和质量标准 |  |  |  |  |  |  | 前 期 测 量 精 度 控 制 |
|  |  |  |  |  |  |  | 施工机械、人、物、准备 |
|  | 技 术 交 底 |  |  |  |  |  |  |
| 书面交底、会议记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操 作 人 员 参 加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 |  |  |  |  |  |  |
| 自检和中间抽查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理隐蔽工程验收 |  |  |  |  |  |  | 土方工程质量控制 |
| 砼试块强度测试 |  |  |  |  |  |  | 砼防渗墙工程质量控制 |
|  |  |  |  |  |  |  | 砼浇筑工程质量控制 |
|  |  |  |  |  |  |  | 金属结构、机电设备制安工程质量控制 |
|  |  |  |  |  |  |  | 其 他 工 程 质 量 控 制 |
| 清理场地文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量评定 |  |  |  |  |  |  |
| 砼试压块强度试验记录 |  |  |  |  |  |  | 执 行 验 收 评 定 标 准 |
| 自 检 记 录 |  |  |  |  |  |  | 相关的施工规范及质量评定标准 |
| 质 量 评 定 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐 蔽 验 收 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第九章  施工安全目标及安全保证措施

## 9.1 施工安全管理目标

坚持“安全生产，预防为主”的方针，加强班组管理，夯实安全工作基础，加大反习惯性违章力度，消灭重大事故，尽量减少一般事故，控制年事故轻伤频率在1.5‰以下。坚持以安全文明生产为基础，各级领导为安全第一责任人，安全防护思想到位，坚持各级控制事故的逐级责任制，使安全工作“纵向到底，横向到边”。

附安全生产保证体系框图。

## 9.2 安全生产管理措施

1、建立以项目经理为安全生产第一责任人的安全生产领导机构，健全安全管理网络，制定以《安全生产责任制》为主的各项安全生产规章制度，项目部设专职安全员，各施工班组设兼职安全员负责工地日常安全生产的管理和检查，发现问题，及时处理，杜绝不安全因素。

2、严格遵守国家现行的有关安全技术规程及文件，认真执行工程施工招标文件规定的施工安全要求和规定。针对本工程特点，制定专项安全防护管理措施。

3、定期举行安全会议，检查安全措施落实情况。各作业班组在交接前后，均进行安全作业情况的检查和总结。在主要进场道路口等设置醒目的安全告示牌。

4、加强劳保用品管理，按国家劳动保护法的规定，现场作业人员一律发相应的劳动保护用品。

5、加强夜间生产、生活安全措施，场内道路、作业面布置足够的照明灯具。

6、按照机械保养维修规定，定期检查、保养、维修各种设备，务使机械设备安全运行。

7、加强安全教育，做到安全教育制度化、经常化，对职工进行安全技术培训，对新进厂工人进行三级安全教育。特殊工种持证上岗，杜绝无证操作，严格遵守各种机械的安全操作规程。

8、定期组织施工现场的安全生产大检查，工地每月一次，施工班组每周一次，各安全领导人和各作业队的主要人员均应参加，重点对施工用电、施工起重机械、施工设备安全防火、危险品运输贮存等进行仔细检查，对不安全因素制定具体的限期整改措施、落实到人。

9、实行安全生产重奖重罚制度，安全考核指标与班组、个人经济责任制挂钩，做到分工明确，职责分明，并授予安全部门实行安全生产一票否决权。

10、认真执行建设单位、监理工程师等提出的有关施工安全指令、通知、要求等，参加由发包方统一组织和管理的安全生产协调机构，并努力协调全工地的施工安全，接受建设单位、监理工程师的检查、督促和指导。

11、建立健全安全管理台帐，其主要内容有：安全生产责任制、安全生产保证体系文件；安全设施、设备、防护用品的采购档案；安全技术交流及审批；安全检查、检验；事故隐患控制；安全和培训。

12、实行安全技术交底，交底要有针对性，要清楚，要建立签字制度，技术措施审核手续要齐全。

## 9.3 安全生产技术措施

1、严格遵守《水利水电建筑安装安全技术工作规程》（SD267-88），严格执行各项安全技术措施和反事故技术措施，施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，高处作业必须系安全带，按时发放和正确使用各项有关作业特点的个人劳动保护用品。

2、施工用电严格按公司《施工用电安全管理规定》实施，现场电源线一律按规定架空，装置固定的配电盘，随时对漏电及杂散电流进行监测，所有用电设备配置触电保护器，正确设置接地及避雷装置，加工机械的旋转部位必须安装必要的保护装置。

3、切实做好工地防火工作，职工宿舍、加工房、工棚等设置足量的灭火器、砂箱，并经常检查保养，使其处于良好状态。焊接切割等明火作业必须在安全地点进行，或监控下作业，现场活动应严格遵守山林防火规定。

4、现场设置的各种安全防护设施、安全警示标志不得擅自拆除、移动。如有变化须经工地负责人和安全部门同意，并采取相应措施。

5、各种机械实行专人使用，下班前清洗干净，机械设备定期保养维修，确保正常运转，尤其是须严格遵守安全大检查，清除事故隐患。

6、搞好起重作业安全工作。作业前，必须检查其设施完好，并在施工时谨慎操作。

7、严格遵守国家有关爆破安全管理规程，做好爆破作业组织工作，对易爆易燃及火工材料要严格按安全防护手册规定办理，并与当地公安消防部门密切联系，积极配合。

8、做好不良地质地段的施工准备工作，警惕异常情况并事先作好应急措施。

9、及时制定各单项工程的安全操作规程，并逐级向施工人员进行交底，预防事故发生。

10、及时与当地气象部门联系，掌握灾害性天气预报，预防暴雨、台风、低温等自然灾害，主动接受当地防汛指挥部及业主防汛、防台指挥小组的领导和调度，确保工程安全度汛和人身财产的安全。

## 9.4 本工程施工安全工作要点

9.4.1用电安全

（1）一切电器设备、架空线路等安拆工作，必须是有证且熟悉电气操作的人员进行，任何其它人员一律不得擅自安拆。严禁各电路、分电、分器设备等超标用电，以杜绝由于超负荷引起的各种安全事故。

（2）露天的配电箱其箱底离地面应符合规范要求（60CM），装置牢固，配电箱应有防雨和漏电装置，金属外壳必须接地装置，经常性检查电器设备和线路，尤其是移动性电缆线，经检查无损伤后方可使用，在使用时也应注意保护，电器设备如闸刀、开关、插座、漏电装置等有损坏或失灵的必须停止使用，待修整后方可使用。

（3）加强用电管理，制定值班制度，每天24小时内必须至少有一位持上岗的熟练电工在工地值班，随叫随到，防止事故发生，电工操作应按操作规程施工，上岗时必须随带所必须的防护用品，严禁带电操作，同时必须普及职工安全用电和触电抢救知识，清除隐患、杜绝事故。

9.4.2 现场安全管理

（1）施工人员进入现场，必须戴好安全帽和其他必要防护用品，严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入工地。

（2） 施工现场和其他有危险的地方要设立明显的示警标志，基坑和沟槽四周要设护栏或隔离措施，晚间有红灯示警，特别是交叉口是一定要有红灯示警，晚间施工，现场要有足够的灯光照明。

（3）起重作业时要有专人统一指挥，操作前对各种工具、设备，特别是钢丝绳进行仔细检查，并进行试运转，严禁起重臂下站人。

9.4.3 机械安全

（1）各种机械设备操作人员必须持证上岗，按操作规程进行操作，严禁无证操作，且要定机定人操作。辅助作业人员必须安全技术培训后上岗。

（2）大型机械起重机、挖掘机、推土机等各制动器、离合器动作要灵敏可靠，各种仪表完好，机械连接件必须紧固、油路系统需正常、钢丝绳规格、强度符合要求、吊环、吊钩无裂纹、变形、破旧，织补焊磨损不超标，灯光、喇叭、雨刷、倒车镜等需完整无损。

9.4.4 土石方开挖

（1）按图纸要求仔细放样，土方开挖后的坡度因符合设计要求，避免因边坡过陡而造成塌陷，为了保证边坡质量，反铲要紧靠坡线开挖，以确保边坡平整度，并尽量避免欠挖及超挖的出现。

（2）开挖并完成清理后，应及时恢复桩号、坐标、高程等，并作出醒目的标志。

（3）雨天，应在基坑边坡顶设置截水沟，基坑内设置排水沟和集水井，及时做好排水工作，以防基坑积水。

（4）开挖过程中，应始终保持设计边坡线逐层开挖，避免开挖过程中因临时边坡过陡造成坍方，同时加强边坡稳定性观察。

（5）基坑边坡顶严禁堆置重物，避免坍方

9.4.5 砂卵石填筑

1、填方作业应分层平行分段摊铺，禁止从高坡向卸料

2、填筑区运输道路的交通路口派专人值班，指挥、调度、统计运输车辆

3、由于填筑区面积较狭小，加强对司机、操作人员的安全教育工作，做好安全防范措施、避免发生安全事故。

4、如夜间施工时，必须保证填筑区的照明设备达到工程要求。

9.4.6 砼工程

（1）做好上岗前安全教育，严格按安全操作规程施工，消除一切事故隐患。

（2）禁止非施工人员进入现场，进入现场施工人员必须戴安全帽。

（3）所有的施工辅助设施均须经安全检查后方可投入使用，雨天应有防滑措施，临空处设置围栏。

（4）安装触电保护器，确保用电安全。

（5）严禁高空坠物伤人。

（6）禁止带电移动机械设备，带电安装与灵敏度装。

（7）建立安全管理奖惩制度，做到奖惩分明。

安全保证体系框图

安全生产保证体系

思想保证

组织保证

控制两率

措施保证

制度保证

经济保证

安全教育

组织

机构

安  全

委员会

包保责任制

二级检查

人生安全档案

定期检查

工资挂钩

安全设施档案

经常检查

安全奖金挂钩

安全劳动竞赛

抓好两个重点

总结评比

项目

部安

全科

项目部

安  全

领导组

安

全

员

队安全

领  导

小  组

安全第一预防为主

宣传劳动法和劳动保护政策

三

工

教

育

安全生产知识学习

死

亡

率

0

重

伤

率

0.8‰

五防

爆破作业

机械车辆

奖罚况现

提高安全意识

全   员

安全无事故

措施得力

措施得力

安 全 年

下部规划

安全信息反馈

经济责任制

# 第十章  文明施工及环境保护措施

## 10.1 文明施工管理目标

文明施工是涉及到人民群众切身利益，同时又是企业取信于民，维护企业信誉的大事，我们将严格按照“快速施工、集中施工、文明施工”的十二字方针组织管理、组织施工，施工中，认真执行文明施工的有关规定，逐条进行落实，现场实行标准化管理，争创文明标化工地。

## 10.2 文明施工总体措施

### 10.2.1 施工现场场容

1、在施工工地明显处悬挂施工标牌，场内设置一图五牌，字体应书写正确规范，工整美观，明确监督电话，自觉接受社会监督。

2、施工区域和生活区域明确划分，并应划分责任区，包干到人。

3、施工现场场地平整，并应有排水设施，运输道路平整、坚实、畅通、整洁。

4、施工现场的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。

5、在施工现场附近修建公厕，杜绝随地大小便现象。

6、现场设污水处理池，生活、施工废水经处理合格后才进行排放。

7、施工区域和危险区域应有明显的禁止标志，并采取安全可靠的安全措施。

8、现场施工人员均佩戴胸卡，胸卡以工作部门、单位为依据按一定规则统一编号。

9、施工临时用电按施工组织设计布置，不乱拉乱接，供电设施良好，光照充足。

10、现场食堂按卫生标准配备设施，工作人员定期体检，配证上岗。

### 10.2.2 施工现场料具管理

1、施工材料要分类码放整齐，符合要求，不得妨碍场内交通和影响施工。堆放散料应进行围挡。

2、设备和材料应按施工平面布置图指定的位置分类堆放，并用标识牌标识清楚，堆放场地应平整夯实，并有排水措施。

3、施工现场的材料保管，应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防损坏等措施，实行专人管理并建立严格的领退料制度。

4、在易产生灰尘的临时设施上设置防尘装置，减少飞尘。

### 10.2.3 施工现场的材料节约

1、施工现场应有用料计划，按计划进料，使材料不积压，减少退料。同时做到材料的合理使用。

2、做到施工现场内无废弃的材料以及半成品等，散料应随用随清，不留料底。

3、工人操作应做到工完料净脚下清，施工现场应设垃圾站，及时集中分拣、回收、利用、清运。垃圾清运出现场必须到批准的场地倾倒，严禁乱倒乱卸，运输车辆不带泥沙出现场，并做到沿途不遗散。

4、施工现场临时水电设专人管理，不得有长流水、长明电。

## 10.3 环境保护措施

### 10.3.1 建立健全环境保护体系

1、本承包人将成立由项目经理任组长的环境保护领导小组，配备一定数量的环保设施及技术人员，并聘请当地环保部门等的环保专家做顾问，共同做好环保工作。

2、组织所有施工人员认真学习环保知识，提高全体员工环保意识。

3、严格执行国家及省关于环境保护方面的有关条例和法规，并在工地施工过程中做好宣传工作。

### 10.3.2 防止和减轻水流、大气污染

1、本承包人将严格遵守《中华人民共和国空气质量标准》，保证施工区域空气符合当地的空气质量标准。

2、在材料搬运过程中，水泥等粉类材料采用罐装车或袋装运输，黄砂、碎石及土方等运输车辆应密封良好，防止沿途扬漏，必要时采取喷水等降低粉尘的措施。

3、施工废水、生活污水不得排入农田、耕地、饮用水源和灌溉渠道。

4、清理场地的废料和工程施工所产生的废方，不得影响排灌系统及农田水利设施安全。

5、施工作业产生的灰尘，除在现场的作业人员配备必要的专用劳保用品外，还应随时进行洒水以使灰尘公害减至最小程度。

### 10.3.3 保护生态措施

1、在临时住房周围及临时便道两侧植树、种草,美化环境。

2、对合同规定的施工活动界限之内的生态环境，尽力维护原状，界限之外的，必须予以保护。

3、因开挖形成的裸露土地种植花草树木，岩质边坡种植蔓生植物，草种后随时喷洒农药并加入化学肥料。

4、工程完工后，按业主要求尽快拆除临建设施、清理场地，进行绿化。

## 10.4 水土保持措施

1、土石方开挖后在边坡四周设置截水沟，截水沟内设置浆砌石或者砼护坡，防止雨水直接冲刷，裸露地面。

2、尽量不改变原河流水道的自然流向及当前的植被。

## 10.5 其他

1、开展文明施工教育，施工人员应严格遵守“六不”规范。

2、加强工地治安综合管理，做到目标管理，制度落实，责任到人，施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

3、“标化施工”领导小组定期组织工地的文明施工检查，打分，有力地促进项目“标化”工作，做到文明工地要求。

4、组建文明施工小分队对施工现场、环保进行监察并结合本工程特点开展便民利民活动。

项目部主要管理人员表

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲍僇 | 项目经理 | 工程师 |  |
| 2 | 魏明 | 项目副经理 兼施工总负责 | 助理工程师 |  |
| 3 | 陈占青 | 项目总工 | 工程师 |  |
| 4 | 龚雅斌 | 质检负责 | 工程师 |  |
| 5 | 王曼恒 | 安全负责 | 技术员 |  |
| 6 | 翁红兵 | 资料、试验 | 助理工程师 |  |
| 7 | 欧阳科 | 测量员 |  |  |