附件2

各专业中型工程标准一览表

| 序号 | 专业 类别 | 中型工程标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑工程 | （1）25层以下，12层以上（含，下同）的房屋建筑工程； |  |
|  |  | （2）高度100米以下，50米以上的构筑物或建筑物； |  |
|  |  | （3）单体建筑面积3万平方米以下，1万平方米以上的房屋建筑工程； |  |
|  |  | （4）单跨跨度30米以下，21米以上的房屋建筑工程； |  |
|  |  | （5）建筑面积10万平方米以下，5万平方米以上的住宅小区或建筑群体； |  |
|  |  | （6）单项建安合同额1亿元以下，3000万元以上的房屋建筑工程； |  |
|  |  | （7）深度15米以下，13米以上，且单项工程合同额1000万元以下，600万元以上的软弱地基处理工程； |  |
|  |  | （8）深度11米以下，8米以上的深大基坑围护及土石方工程； |  |
|  |  | （9）钢结构重量1000吨以下，500吨以上，且钢结构建筑面积2万平方米以下，5000平方米以上的钢结构工程； |  |
|  |  | （10）网架结构重量300吨以下，100吨以上，且网架结构建筑面积5000平方米以下，1000平方米以上的网架工程 |  |
| 2 | 公路 工程 | （1）公路路基工程：一级以上公路路基5KM或二级以上公路路基10KM； |  |
|  |  | （2）公路路面工程：二级以上公路路面10万平米以上； |  |
|  |  | （3）桥梁工程：单座桥长≥100M或单跨≥30M的大桥； |  |
|  |  | （4）隧道工程：单洞长150M以上的公路隧道工程； |  |
|  |  | （5）交通安全设施：承担一级公路以上标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等工程中两项以上项目且公路里程≥10KM或项目工程额≥400万元人民币的工程； |  |
|  |  | （6）机电系统工程：承担一级公路以上通信、监控和收费系统中单个系统工程公路里程≥40KM以上或项目工程额≥800万元人民币的机电系统工程，或≥500M特大桥且工程额≥300万元人民币的机电系统工程。 |  |
|  |  | （7）单项工程合同额2000万元以上的公路工程。 |  |
| 3 | 水利水电工程 | （1）总库容≥1千万立方米的水库工程； |  |
|  |  | （2）灌溉面积≥5万亩的灌溉工程； |  |
|  |  | （3）装机容量≥5万千瓦的水力发电工程； |  |
|  |  | （4）过闸流量≥100立方米/秒的拦河闸； |  |
|  |  | （5）装机流量≥10立方米/秒、装机功率≥0.1万千瓦的灌溉、排水泵站； |  |
|  |  | （6）三级永久性水工建筑物； |  |
|  |  | （7）土石坝坝高≥40米、混凝土坝、浆砌石坝坝高≥50米的水工大坝； |  |
|  |  | （8）洞径≥4米、长度≥2000米的水工隧洞，或水头≥75米的有压隧洞，或流速≥25米/秒的明流隧洞≥1000米； |  |
|  |  | （9）完成水工混凝土浇注≥10万立方米，或坝体土石方填筑≥30万立方米，或岩基灌浆≥2万米，或防渗墙成墙≥2万平方米，或深度≥30米含卵漂石地层的防渗墙工程，或深度≥30米的帷幕灌浆工程； |  |
|  |  | （10）二级堤防工程≥5千米，或三级堤防工程≥10千米，或≥1000延米的堤防垂直防渗墙工程； |  |
|  |  | （11）河势控导工程≥500延米，或水中进占丁坝≥5道，或二级堤防险工≥500延米，或年疏浚（或水下土方挖方）≥200万立方米，或年吹填土方≥100万立方米； |  |
|  |  | （12）合同额≥500万元的水利水电工程，或单位工程造价≥50万元的金属结构制作安装工程。 |  |
| 4 | 电力 工程 | （1）单机容量为20万千瓦机组主厂房工程； |  |
|  |  | （2）单机容量为20万千瓦机组主体安装工程（指锅炉、汽机、电气等主要设备）； |  |
|  |  | （3）单机容量为10万千瓦机组的整理建筑安装工程； |  |
|  |  | （4）220千伏送电线路长度40公里以上的送电线路工程； |  |
|  |  | （5）110千伏以上送电线路长度45公路以上的送电线路工程或110千伏以上变电站安装工程； |  |
|  |  | （6）单项合同额为1000万元以上的电力工程。 |  |
| 5 | 矿山 工程 | （1）60万吨/年以上铁矿采、选主体工程 | 矿井主体工程包括：立井井筒、斜井井筒、井底车场及峒室、轨道、运输及回风大巷、矿山机电设备安装及矿井地面生产系统。 选煤（矿）厂主体工程包括：主厂房、原料仓（产品仓）、选煤（矿）厂机电设备安装及铁路专用线工程等。 |
|  |  | （2）60万吨/年以上有色砂矿或30万吨/年以上有色脉矿采、选主体工程 |  |
|  |  | （3）45万吨/年以上的煤矿主体工程或60万吨/年以上的煤矿选煤厂主体工程 |  |
|  |  | （4）30万吨/年以上的磷矿或硫铁矿主体工程 |  |
|  |  | （5）20万吨/年以上的铀矿主体工程 |  |
|  |  | （6）10万吨/年以上的石膏矿、石英矿或40万吨/年以上的石灰石矿主体工程 |  |
|  |  | （7）折算为标准尺6000米以上的开拓或开采巷道工程 |  |
|  |  | （8）深度200米以上的冻结井筒或钻井等特殊凿井的井筒工程 |  |
|  |  | （9）剥离量60万立方米以上的露天矿山工程 |  |
|  |  | （10）单项合同额1000万元以上的矿山主体工程 |  |
| 6 | 冶炼 工程 | （1）年产10万吨以上炼钢或连铸工程； |  |
|  |  | （2）年产10万吨以上轧钢工程； |  |
|  |  | （3）年产25万吨以上炼铁或24平方米以上烧结工程； |  |
|  |  | （4）年产20万吨以上炼焦工程； |  |
|  |  | （5）小时制氧3200立方米以上制氧工程； |  |
|  |  | （6）年产10万吨以上氧化铝加工工程； |  |
|  |  | （7）年产5万吨以上铜、铝、铅、锌、镍等有色金属冶炼、电解工程； |  |
|  |  | （8）年产1万吨以上有色金属加工工程； |  |
|  |  | （9）日产2000吨以下（不含2000吨）窑外分解水泥工程； |  |
|  |  | （10）日产2000吨以下（不含2000吨）预热器系统或水泥烧成系统工程； |  |
|  |  | （11）日熔量400吨以下（不含400吨）浮法玻璃工程； |  |
|  |  | （12）日处理50吨及以上金精矿冶炼工程； |  |
|  |  | （13）投资金额在于2000－5000万（不含5000万）的工程。 |  |
| 7 | 石油化工工程 | （1）小于或等于30万吨/年生产能力或工程总投资100－1000万元的油田主体配套工程； |  |
|  |  | （2）小于或等于1.5亿立方米/年生产能力或工程总投资200－1500万元的气田主体配套工程； |  |
|  |  | （3）长度小于等于120千米或输油量小于或等于600万吨/年的管道输油工程； |  |
|  |  | （4）长度小于或等于120千米或输气量小于或等于2.5亿立方米/年的管道输气工程； |  |
|  |  | （5）总库容小于等于8万立方米，单罐容积小于等于2万立方米原油储罐及配套工程； |  |
|  |  | （6）总库容小于等于1.5万立方米，单罐容积小于等于0.5万立方米的天然气储库工程； |  |
|  |  | （7）原油加工能力小于等于25万吨/年，天然气加工小于等于25万立方米/日的油气加工工程； |  |
|  |  | （8）100-250万吨以下/年炼油工程及相应主生产装置； |  |
|  |  | （9）生产能力10-20万吨/年的气体分流工程的生产装置； |  |
|  |  | （10）投资额在0.5-2亿元的催化反应加工工程； |  |
|  |  | （11）投资额在0.3-1亿元，压力4－8Mpa的加氢反应及制氢工程； |  |
|  |  | （12）8-18万吨/年的生产能力的合成氨及主生产装置； |  |
|  |  | （13）14-30万吨/年乙烯工程或相应的主生产装置； |  |
|  |  | （14）10-20万吨/年的复肥工程及相应的主生产装置； |  |
|  |  | （15）8-16万吨/年的硫酸或硝酸工程或相应的主生产装置； |  |
|  |  | （16）8-30万吨/年纯碱工程，3-5万吨/年的烧碱工程； |  |
|  |  | （17）小于4万吨/年的合成橡胶、合成树脂、塑料及化纤工程； |  |
|  |  | （18）投资额0.5-1亿元的生物药、制剂药、药用包装材料； |  |
|  |  | （19）10-30万套/年的轮胎工程及相应主生产装置； |  |
|  |  | （20）13-30万吨/年尿素工程及主生产装置。 |  |
| 8 | 市政公用工程 | （1）城市快速路或主干道10万平方米以上路面工程，5公里以上道路工程； |  |
|  |  | （2）单座桥长≥100米或单跨≤30米的桥梁工程； |  |
|  |  | （3）单洞长150米以上的隧道工程； |  |
|  |  | （4）单项合同额3000万以上的道路、隧道、桥梁工程。 |  |
|  |  | （5）8万吨/日以上，且单项合同额2000万元以上的供水厂工程； |  |
|  |  | （6）管道直径600毫米以上，且管线长度5公里以上的供水管道工程； |  |
|  |  | （7）5万吨/日以上，且单项合同额2000万元以上的污水处理工程； |  |
|  |  | （8）管道直径600毫米以上，且管线长度5公里以上的排水管道工程； |  |
|  |  | （9）10万立方米/日以上，且单项工程合同额2000万元以上的燃气气源厂工程； |  |
|  |  | （10）管道直径250毫米以上，且管线长度5公里以上的燃气管道工程； |  |
|  |  | （11）300万平方米以上，且单项工程合同额2000万元以上的供热工程； |  |
|  |  | （12）热力管道长度6公里以上的热力工程； |  |
|  |  | （13）单项工程合同2000万元以上的生活垃圾填埋场工程； |  |
|  |  | （14）单项工程合同2000万元以上的生活垃圾焚烧场工程； |  |
|  |  | （15）单项工程合同额3000万元以上的市政道路（桥梁）、管线综合工程。 |  |
| 9 | 机电安装工程 | （1）总承包单项工程合同额1000万元以上的机电安装工程 |  |
|  |  | （2）单项工程合同额500万元以上的机电设备安装工程 |  |
|  |  | （3）单项工程合同额500万元以上的环保工程 |  |
|  |  | （4）单项工程造价500万元以上的建筑智能化工程 |  |
|  |  | （5）单项工程造价1000万元以上的电子工程 |  |
|  |  | （6）4次以上1000千牛·米以上起重设备的安装或拆卸； 200吨以上起重机或龙门吊的安装或拆卸 |  |
|  |  | （7）3部速度为2.5米/秒以上的电梯安装工程 6部速度为1.5米/秒以上的电梯安装工程 |  |
|  |  | （8）建筑面积2万平方米以上火灾自动报警系统和固定灭火系统的消防设施工程 |  |
| 10 | 装饰装修工程 | （1）单项工程造价500万元以上的装饰装修工程。 |  |
|  |  | （2）单位工程量6000㎡以上的幕墙工程。 |  |
|  |  | （3）单项工程造价500万元以上的幕墙工程。 |  |

依据：《二级建造师考核认定指导意见》（建市〔2004〕85号）